## Arkusz1
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Szczycieńskim | [13 empty] | Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Szczycieńskim
lp. | nazwa budynku/ budowli | przeznaczenie budynku/ budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE) | czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | suma ubezpieczenia (wartość) | rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O) | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | Opis remontów - dla budynków powyżej 50 lat | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa (w m²)** | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
[11 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) |  | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1. Starostwo Powiatowe
1 | Budynek Wydziału Geodezji | działalność administracyjna | TAK | NIE | TAK | ok. 1918-1939 | 2053234.33 | KB | gaśnice hydranty czujniki i urządzenia alarmowe - firma ochraniająca | ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczytno | cegła | żelbetowy, drewniany | dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką | adaptacja budynku w 2010 r. | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 577.1 | 2.5 | TAK | NIE
2 | Budynek gospodarczy | gospodarcze | TAK | NIE | TAK |  | 99100 | KB | brak | ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczytno | cegła | drewniany | dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką |  | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 157.3 | 1 | NIE | NIE
3 | Budynek garażowy | garaż | TAK | NIE | TAK |  | 89500 | KB | brak | ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczytno | cegła | stropodach | płaski, konstrukcji żelbetowej, pokryty papą asfaltową |  | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 142 | 1 | NIE | NIE
4 | Budynek garażowy | garaż | TAK | NIE | TAK |  | 148500 | KB | brak | ul. Kościuszki 14, 12-100 Szczytno | cegła | drewniany | dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką |  | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 236.45 | 1 | NIE | NIE
5 | Budynek garażowy | garaż | TAK | NIE | NIE |  | 24157.98 | KB |  | ul. Lipperta 12-100 Szczytno | [8 empty] | nie dotyczy |  | 46 | 1 | NIE | NIE
6 | Kaplica i prosektorium | Kaplica i prosektorium | TAK | NIE | TAK |  | 497979.74 | KB |  | ul. Skłodowskiej 12 12-100 Szczytno | cegła | drewniany | wielospadowy, drewniany kryty dachówką | 2014 r. - remont dachu: 178 025,73 zł, 2015 r. -wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej: 23 168,86 zł | zły | zły | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 114.16 | 1 | NIE | NIE
7 | namioty | 2 szt - Magazyn | TAK | NIE | NIE |  | 6816.2 | KB |  | ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno |  |  |  | nie dotyczy
8 | Budynek garażowy | garaż | TAK | NIE | NIE |  | 11000 | KB
2930288.25
2. Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
1 | internacki | mieszkalny | tak | nie | tak | 1908 | 319062.55 | KB | gaśnice,dozór całodobowy | Pasym, ul.Dworcowa 29 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | bardzo dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 1000 | 2 | tak | nie
2 | internacki | mieszkalny | tak | nie | tak | 1908 | 287427.01 | KB | gaśnice,dozór całodobowy | Pasym, ul.Dworcowa 31 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 500 | 2 | tak | nie
3 | magazyn | magazyn | tak | nie | nie | 1966-1970 | 6338.19 | KB | dozór całodobowy | ul.Dworcowa 29 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 268 | 1 | nie | nie
4 | magazyn | magazyn | tak | nie | nie | 1971-75 | 1291.56 | KB | dozór całodobowy | ul.Dworcowa 29 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 58 | 1 | nie | nie
5 | gospodarczy | magazyn | tak | nie | nie | 1977 | 2092.91 | KB | dozór całodobowy | ul.Dworcowa 31 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 104 | 1 | nie | nie
6 | magazyn | magazyn | tak | nie | nie | 1971-1975 | 4079.37 | KB | dozór całodobowy | ul.Dworcowa 29 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 30 | 1 | nie | nie
7 | mieszkania | mieszkalny | tak | nie | nie | 1986 | 338499.5 | KB | dozór całodobowy | Pasym, ul.Dworcowa 37 | cegła | drewno | żelbeton |  | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 118.32 | 2 | tak | nie
8 | gospodarczy | skład | tak | nie | nie |  |  | KB |  | Pasym, ul.Dworcowa 29 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 13.87 | 1 | nie | nie
9 | ogrodzenia | ogrodzenia | tak |  | nie | 1908-2010 | 247562.03 | KB | dozór całodobowy | Pasym,ul.Dworcowa 29 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
1206353.12
3. Dom Pomocy Społecznej
1 | Budynek DPS | dom zbiorowego zamieszkania | TAK | NIE | NIE | 1984 | 4487464.59 | KB | P.Poż. SOLID SECULIT | 12-100 Szczytno ul. Wielbarska 2 | beton komórkowy | żelbetonowe | dwuspadowy drewniany- blachodachówka |  | Dobry | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | 4687.9 | 3 | TAK | TAK
2 | Garaż | - | TAK | NIE | NIE | 2007 | 125020.15 | KB | brak | 12-100 Szczytno ul. Wielbarska 2 | cegła, ocieplany | żelbetonowe | dwuspadowy drewniany- blachodachówka |  | Dobry | Dobra | nie dotyczy | Dobra | nie dotyczy | nie dotyczy | 131.5 | 1 | NIE | NIE
3 | Garaż | - | TAK | NIE | NIE | 2004 | 4749 | KB | brak | 12-100 Szczytno ul. Wielbarska 2 | cegła, ocieplany |  | stropodach - papa |  | Dobry | Dobra | nie dotyczy | Dobra | nie dotyczy | nie dotyczy | 20.7 | 1 | NIE | NIE
4 | Garaż | - | TAK | NIE | NIE | 2004 | 4749 | KB | brak | 12-100 Szczytno ul. Wielbarska 2 | cegła, ocieplany |  | stropodach - papa |  | Dobry | Dobra | nie dotyczy | Dobra | nie dotyczy | nie dotyczy | 20.7 | 1 | NIE | NIE
5 | Budynek Spychowo | dom zbiorowego zamieszkania | TAK | NIE | NIE | 2001 | 633444.72 | KB | p.Poż. | Spychowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno | beton komórkowy | żelbetonowe | stropodach - papa |  | Dobry | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | 779.62 | 3 | TAK | TAK
6 | Budynek mieszkalno-użytkowy | całodobowy pobyt | NIE | NIE | NIE | Adaptacja 2003 | 732602.59 | KB | brak | Spychowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno | nn | drewniany | dwuspadowy-drewniany pokryty blachodachowką |  | Dobry | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | 256.01 | 2 | częściowo | NIE
7 | Garaz z działką | - | NIE | NIE | NIE | Adaptacja 2003 | 42000 | KB | brak | Spychowo ul. Sienkiewicza 3 12-140 Świętajno | - | - | - |  | Dobry | Dobra | nie dotyczy | Dobra | nie dotyczy | nie dotyczy | - | - | - | -
6030030.05
5. Powiatowy Urząd Pracy
1 | budynek magazynowo biurowy + buynek garażowy | urząd + pomieszczenia garażowe | tak | nie | nie | 1970 modernizacja 2014 | 3236582.14 | KB | gasnice proszkowe, całodobowa ochrona przez agencje poprzez monitoring. | Szczytno ul. Winncentego Pola 4 | płyty betonowe , cegła | betonowe | papa | budynek zmodernizowany i nowo oddany do użytkowania | bardzo dobry | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 1132.9 | 3 | częściowe podpiwniczenie w głównej bryle budynku | nie
2 | budynek archiwum zakładowego | archiwum | tak | nie | nie | 1970 modernizacja 2017 | 629458.15 | KB | gasnice proszkowe, całodobowa ochrona przez agencje poprzez monitoring. | Szczytno ul. Winncentego Pola 4 | płyty betonowe , cegła | betonowe | papa | budynek zmodernizowany i nowo oddany do użytkowania | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobra | 150 | 1 | nie | nie
3866040.29
6. Zarząd Dróg Powiatowych
1 | wiata A-15 | garażowanie sprzętu | tak | nie |  | 1999 | 17054.52 | KB | dozór | Szczytno ul. Mrongowiusza 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | kons. Stalowa, eternit |  | do remontu – wymiana eternitu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 194.37 | 1 | nie | nie
2 | budynek garaż magazynowy | warsztat magazynowy | tak | nie |  | 1999 | 215000 | O | gaśnica proszkowa 4 szt, hydrant 1, dozór | Szczytno ul. Mrongowiusza 2 | cegła | betonowy | kons. drewniana, blachodachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | kan. bardzo dobry, CO nie dotyczy | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 88.61 | 1 | nie | nie
3 | budynek biurowy 2 piętro | biuro | tak | nie |  | 1999 | 619000 | O | gaśnica proszkowa 1 szt, hydrant 1, dozór | Szczytno ul. Mrongowiusza 2 | cegła | betonowy | kons. drewniana, blachodachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 170.7 | 1 | nie | nie
851054.52
7. Dom Dziecka
1 | budynek mieszkalny | Dom Dziecka | tak | nie | NIE | 1913 | 847401.51 | KB | gaśnice proszkowe: 6kg- 1szt; 12kg-3szt;hydranty 2szt | Szczytno, ul. Niepodległości 15 | z cegły | drewniane | konstrukcja drewniana pokrycie dachówką ceramiczną | remonty pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w latach 2007-2008 wartość: 537.823,40zł | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 1159.7 | 4 | tak | nie
2 | budynek mieszkalny- po przebudowie budynku gospodarczego | Dom Dziecka Nr2 | tak | nie | NIE | 1982 przebudowa w latach 2013-2015 | 375615.99 | KB | gaśnice proszkowe: 4kg-1szt; kraty w oknach | Szczytno, ul. Niepodległości 15a | z cegły | betonowy | stropodach, pokrycie- papa termozgrzewalna |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 158.23 | 1 | nie | nie
3 | garaż | garaż | tak | nie | NIE | 1986 | 14649.82 | KB | gaśnice proszkowe 4kg-1szt | Szczytno, ul. Niepodległości 15 | z cegły |  | konstrukcja betonowa pokryta papą |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 32 | 1 | nie | nie
4 | modernizacja kotłowni * |  | tak | nie |  | 2011 | 125000 | KB |  | Szczytno, ul.Niepodległości 15 |  |  |  |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry
1362667.32
8. Dom Dziecka nr 2 - pozycja przy Domu Dziecka
9. Zespół Szkół nr 1
1 | budynek szkolny -barak | edukacja | tak | nie |  | 1962 | 414751.88 | KB | urządzenie alarmowe z 6 czujnikami,1 drzwi wejściowe ,dwa zamki,1 hydrant 2 gaśnice proszkowe | 12-100 Szczytno ul.Mickiewicza 7 | cegła | żelbetowy | dach płaski ,blacha trapezowa z ociepleniem | wymiana okien na plastikowe, wymiana pokrycia dachowego oraz wewnątrz budynku częściowa wymiana instalacji elektrycznej ,remont pomieszczeń sanitarnych i remont kilku klas oraz holu i wejścia do budynku | bardzo dobry | dostateczny | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dostateczny | 365.7 | 2 w tym piwnice | tak | nie
2 | budynek szkolny -główny | edukacja | tak | nie | budynek wpisany do ewidencji zabytków gminy miejskiej Szczytno | 1933 | 1124608.48 | KB | 2 urządzenia alarmowe z 16 czujnikami ,3 drzwi każde z dwoma zamkami ,16 hydrantów i 18 gaśnic proszkowych | 12-00 Szczytno, ul.Mickiewicza 10 | cegła | dwa żelbetowe i jeden drewniany | Konstrukcja płatwiowo-kleszczowa ,dachówka ceramiczna | budynek jest całkowicie wyremontowany w środku, są wymienione wszystkie okna, w całym budynku jest wymieniona instalacja elektryczna | dostateczny , planowana jest zmiana pokrycia dachu | bardzo dobry | dostateczny | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 2787 | 4 w tym piwnice | tak | nie
3 | sala gimnastyczna nowa | edukacja | tak | nie |  | 2002 | 2098578.34 | KB | urządzenie alarmowe z 4 czujnikami,dwoje drzwi wejściowych w każdym dwa zamki ,4 hydranty, 4 gaśnice proszkowe | 12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10 | cegła silikatowa | Żelbetowy ,płyty typu „żerań” | Stropodach z płyt korytkowych ,dwuspadowy ,pokrycie –blacha trapezowa z ociepleniem | - | dostateczny, planowana jest zmiana pokrycia dachu | bardzo dobry | dobry | bardzo dobry | nie występuje | dobry | 1206.5 | 1 | nie | nie
4 | budynek warsztatowy z kuźnią i wiatą - zwiększenie wartości początkowej po remoncie | edukacja | tak | nie |  | 1981-1986 | 3492525.58 | KB | 6 drzwi wejściowych, każde z jednym zamkiem, 2 hydranty, 9 gaśnic :2 -proszkowe, 7 śniegowych, 1 urządzenie alarmowe z 15 czujkami | 12-00 Szczytno, ul. Śląska 14 | cegła | żelbetowy | Konstrukcja płatwiowo-legarowa,blacha trapezowa | - | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | Bardzo dobry | 1358 | 3 w tym piwnice ,część budynku parterowa niepodpiwniczona | tak – częściowo | nie
5 | budynek magazynowy | magazyn | tak | nie |  | 1986 | 18419.1 | KB | 3 drzwi wejściowe każde z jednym zamkiem, dwie gaśnice śniegowe, system alarmowy z jedną czujką | 12-00 Szczytno, ul. Śląska 14 | cegła | żelbetowy | dach płaski ,papa | - | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 180 | 1 | nie | nie
7148883.38
10. Zespół Szkół nr 2
1 | Budynek główny szkoły | cele edukacyjne | tak | nie | nie | 1955 | 4648606.14 | KB | drzwi drewniane-5szt.plastikowe-1szt | 12-100 Szczytno ul. Polska 18 | z cegły palonej czerwonej | żelbetowe skrzynkowe | konstrukcja drewniana kryte dachówką | oswietlenie elewacji -03.11.2014 r - kwota 30312,23zł, montaż oświetlenia opartego na technologi LED -lipiec 2017 r-457590,00 zł- ( cały budynek szkoły ) | dobry | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra |  | 3 | tak | tak
2 | Pawilon szkolny | cele edukacyjne | tak | nie |  | 2001 | 2 509 133,0 1zł | KB | drzwi plastikowe - 3 szt | 12-100 Szczytno ul. Polska18 | ściany zewnętrzne murowane, wewnętrzne prefabrykowane z płyt | żelbetowe płyta grub 20cm na mokro | konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną |  | dobra | dobra | dobra | dobra |  | dobra | 1525 | 3 | nie | tak
3 | Budynek mieszkalny |  | tak | nie | nie | 1959 | 248520.96 | KB | drzwi drewniane1szt | 12-100 Szczytno ul. Polska 18A | cegła ceramiczna | kleina na belkach stalowych nad parterem oraz DMS nad wys. Parterem | stropodach DMS niewentylowany kryty papą termozgrzewalną | remont pokrycia dachu-12.08.2011 r-kwota - 27601,64zł termomodernizacja 03.11.2014 r kwota -98906,45 zł | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 298,55 bez piwnic | 2 | tak | nie
4 | Hala sportowa | cele edukacyjne | tak | nie |  | 2009 | 2928313.72 | KB | gaśnice,hydranty zgodnie z przepisami p.poż, drzwi wejsciowe dwuskrzydłowe,dwa zamki ( 2part drzwi) monitoring | 12-100 Szczytno ul. Polska 18 | ściany z cegły wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej | stropy, ławy i ściany fundamentowe z betonu zbrojonego stalą | kryty blachodachówką na łatach i kontrłatach, pełnym deskowaniu, pławiach i dźwigarach z drewna klejonego |  | bardo dobra | bardzo dobra | b. dobra | b. dobra |  | b. dobra | 1214.01 |  | nie | nie
5 | Modernizowana część budynku glownego + sale dydaktyczne z zapleczem | cele edukacyjne | tak | nie |  | 2009 | 5721559.49 | KB | gasnice, hydranty zgodnie z przepisami p.poż, drzwi p.poż., drzwi PCV monitoring | 12-100 Szczytno ul.Polska 18 | ścianki działowe z płyt kartonowo gipsowych na stelażach wypełnionych wełną mineralną |  |  |  | b. dobra | b. dobra | b. dobra | b. dobra |  | b. dobra | 3217.51 | 3 | nie | nie
13547000.31
11. Zespół Szkół nr 3
1 | budynek szkoły | szkolnictwo | tak | nie | nie | 1969/2015 remont | 2307429.3 | KB | Zabezpieczenie przeciwpożarowe-gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:Kraty w oknach w pracowni komputerowej i w księgowości.Drzwi od ulicy z PCV, trzyskrzydłowe, po dwa zamki (wkładki patentowe) w dwóch skrzydłach, jest sień z takimi samymi drzwiami i zamkami.Drzwi od boiska z PCV, jednoskrzydłowe, dwa zamki (wkładki patentowe).Wewnętrzne drzwi do klatki schodowej mieszkańców drewniane, zabezpieczone kratą (są to drzwi ewakuacyjne); Zewnętrzne drzwi do klatki schodowej mieszkańców z PCV zamek z wkładką patentową. Zainstalowano monitoring całodobowy. Jest usługa ochronna/interwencji w formie natychmiastowej reakcji.Są urządzenia alarmowe,zainstalowana sygnalizacja dzwiękowa -2szt wewnatrz budynku oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa na zewnątrz budynku. | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno | cegła | żelbetowy | stropodach/papa | 2014 termomodernizacja budynku szkoły | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 2856m² | 3 | tak
2 | budynek sali gimnastycznej | szkolnictwo/sport | tak | nie | nie | 1969/2015 remont | 409905.03 | KB | Zabezpieczenia przeciwpożarowe-gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z PCV, dwa zamki (wkładki patentowe),jest sień z takimi samymi drzwiami i zamkiem z wkładkś patentową. | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno | cegła | żelbetowy | stropodach/papa | 2013 remont Sali gimnastycznej | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 507m² | 1 | nie
3 | budynek internatu | mieszkalny | tak | nie | nie | 1969/2015 remont | 2169837.49 | KB | Zabezpieczenia przeciwpożarowe-gaśnice, hydranty, drzwi wejściowe metalowe dwuskrzydłowe 1 zamek, drzwi wejściowe od ogrodu z PCV jednoskrzydłowe z dwoma zamkami(wkładka patentowa),drzwi wejsciowe od pionu kuchennego z PCV jednoskrzydłowe z zamkiem patentowym. Zainstalowano monitoring całodobowy.Jest usługa ochronna/interwencji w formie natychmiastowej reakcji. Instalacja PPOŻ połączona ze strażą pożarną. | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno | cegła |  | konstrukcja drewniana płatwiowo kleszczowa blachodachówka | 2009 nadbudowa bryły internatu, 2011remont pokoi mieszkalnych, 2012 instalacja sygnalizacji PPOŻ; 2013 remont kuchni,2013 remont stołówki, 2014 remont świetlicy, portrierni i holu głównego | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 2932m² | 3 | tak
4 | budynek gospodarczy - garaż | garażowanie | tak | nie | nie | 1969 | 12729 | KB | drzwi wejściowe dwuskrzydłowe drewniane obite blachą, dwa zamki wierzchnie zustawuwe | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno | cegła kratówka | płyty korytkowe | stropodach/papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 146,1m² | 1 | nie
5 | budynek hali sportowej/gimnastycznej | szkolnictwo/sport | tak | nie | nie | 2007 | 3422861.84 | KB | Zabezpieczenie przeciwpożarowe-gaśnice i hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, dwa zamki i dwie pary drzwi ewakuacyjnych od strony boiska dwuskrzydłowych dwoma zamkami patentowymi. Zainstalowano monitoring całodobowy.Jest usługa ochronna/interwencji w formie natychmiastowej reakcji. | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno | cegła wapienna |  | blachodachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 1841,89m² | 1 | nie | tak
6 | boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie, bramki, oświetlenie) weaz z wyposażeniem | sport | tak | nie |  | 2009 | 529273.91 | KB | Boisko ogrodzone zgrzewanymi panelami z ciężkiej zgrzewalnej siatki o wysokości 4,1m; brama dwuskrzydłowa oraz 3 furtki-każde zamykane na 1 zamek patentowy. | ul. Lanca 10; 12-100 Szczytno |  |  |  |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 968m²
7 | bieżnia 4-torowa o dł. 100m i skocznią w dal | sport | tak | nie |  | 2011 | 166100 | KB | - | ul. Lanca 10, 12 - 100 Szczytno |  |  |  |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry
8 | droga dojazdowa do internatu wraz z hydrantem i oświetleniem | dojazd | tak | nie | nie | 2016 | 182929.86 | KB
9 | parking - miejsca postojowe i plac manewrowy przy internacie i poradni | parking/plac manewrowy | tak | nie | nie | 2017 | 158090.93 | KB
9359157.36
12. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
1 | Pomieszczenie w budynku ul.Lipperta 10, 12-100 Szczytno | działalność PCSTiR | tak |  |  | 1920 | 187550 | KB | gaśnice, 2 zamki od drzwi wejściowych | ul. Lipperta 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.05 | 3 | tak | nie
187550
13. Środowiskowy Dom Samopomocy
1 | Budynek Wielbarska 4 | dom dziennego pobytu | tak | nie | nie | 2004 | 1146123.46 | KB | gaśnice, hydrant, dozór "Solid Security", rolety w oknach | Szczytno Wielbarska 4 | pustak | beton | blachodachówka | - | dobre | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 797.89 | 3 | częściowo podpiwniczony | tak
1146123.46
14. Środowiskowy Dom Samopomocy, filia w Piasutnie
1 | Budynek Piasutno 63 | dom dziennego pobytu | tak | budynek wpisany w wykazie obiektów zabytkowych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków | NIE | 2007 | 1222036.86 | KB | gaśnice, hydrant, monitoring "Solid Security" | Piasutno 63, 12-140 Świętajno | czerwona cegła | beton | drewniana konstrukcja, pokryta blachodachówką, rynny plastikowe, metalowe płotki śniegowe | 2019-12-01 wymiana drzwi kwota 35 095,84 | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 662.47 | 4 | tak | tak
2 | Budynek gosp działka nr 521 | budynek gospodarczy | tak | nie | NIE | 2010 | 194034.13 | KB | nie dotyczy | Piasutno 63, 12-140 Świętajno | pustak + mur pruski | beton | drewniana konstrukcja, pokryta blachodachówką, rynny plastikowe, metalowe płotki śniegowe |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 94.25 | 2 | nie | nie
1416070.99
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1 | budynek biurowy | budynek PCPR | Tak |  | nie | ok.1950 r. | 290642.19 | KB | obiekt monitorowany całodobowo, drzwi antywłamaniowe, w piwnicach kraty w oknach, we wszystkich pomieszczeniach są urządzenia alarmowe bezpośrenio powiadamiajace agencję ochrony | Szczytno, ul. Konopnickiej 70
2 | Nieruchomość lokalowa w budynku, w którym znajdują się mieszkania i przychodnia lekarska - pod nadzorem konsrwatora zabytków | Nieruchomość lokalowa w budynku, w którym znajdują się mieszkania i przychodnia lekarska - pod nadzorem konserwatora zabytków | Tak |  | nie | Przedwojenny, odbudowany po wojnie | 203750 | KB | Gaśnice przeciwpożarowe | Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 3 | cegła ceramiczna pełna | strop żelbetowy nad piwnicą. Nad pozostałymi kondygnacjami żelbeton i drewno. | łamany, wielospadowy, drewniany, krokwiowy, kryty blachą skorodowaną z obróbkami blacharskimi | [7 empty] | 97,4 m 2 | 4 nadziemne 1 podziemna | Tak | Nie
494392.19
16. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
1 | Budynek szkoły | edukacyjne | tak | nie | nie | 1967 | 3345000 | O | Monitoring wizyjny z rejestracją dobową, alarm z interwencją (agencja ochrony), gaśnice proszkowe 4, hydranty szt.4 instal. odgromowa | Szczytno, ul. Korczaka 4 | pustak,cegła | betonowe | betonowy kryty papą termozgrzewalną | 2009-Wymiana drzwi i malowanie korytarza w szkole-14 000,00zł. | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 1474 | 2 | nie | tak
2 | Budynek internatu | edukacyjne,mieszkalne | tak | nie | nie | 1967 | 4299000 | O | Monitoring wizyjny z rejestracją dobową, alarm z interwencją(agencja ochrony), gaśnice proszkowe 7, hydranty szt.6 instal.odgromowa | Szczytno, ul. Korczaka 4 | pustak, cegła | betonowe | betonowy kryty papą termozgrzewalną | 2006- malowanie pokoi syp. , modernizacja kuchni, wymiana posadzek,adapt.pom.-86 641,83 zł, 2007-remont schodów, podjazd dla niepełn.spr.-47 448,49 zł. 2009- wymiana pokrycia dachu -137 469,40 zł., 2010 -wymiana posadzek - 125 307,00zł | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 1971 | 3 | tak - częściowo | tak
3 | Garaże | pojazdy,magazynowe | tak | nie | nie | 1967/2007 | 407000 | O |  | Szczytno, ul. Korczaka 4 | pustak, cegła | betonowe | betonowy kryty papą termozgrzewalną |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 210 | 1 | nie | nie
4 | Hala sportowa z zapleczem edukacyjnym | edukacyjne | tak | nie | nie | 2016 | 4857000 | O | Monitoring wizyjny z rejestracją dobową , gaśnice proszkowe , hydranty szt.4 instal. Odgromowa,przeciwpożarowe wyłączniki prądu, automatyczne klapy oddymiające, instalacja odgromowa, drzwi przeciwpożarowe | Szczytno, ul. Korczaka 4 | pustak, cegła | żelbetonowe | dach nad areną sportową wykonany z dźwigarów klejonych drewnianych, kryty papą termozgrzewalną |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobra | bardzo dobra | nie dotyczy | bardzo dobry | 1218.52 | 2 | tak-częściowo | tak
12908000
[5 empty] | SUMA OGÓŁEM: |  | 62453611.24