UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1.

Nasz znak: Rg 3431/2/10                                                     Szczytno, dnia 23.03.2010r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 23.03.2010r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na

remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1.

Treść zapytania brzmi:

1. Czy oprócz harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie również kosztorysu ofertowego, a jeżeli tak, to w jakiej formie przedstawić należy przedmiotowy kosztorys?,

2. Prosimy o informację, czy  prace stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone być mogą po godzinach pracy Starostwa, to jest po godzinie 15:30?,

3. Przedmiotem zamówienia jest zgodnie ze SIWZ „ remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego”. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga od Wykonawców ‘’ posiadania statusu Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji Producenta systemu okablowania”?,

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi „ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach : branży telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej …” „oraz telekomunikacji radiowej „ . Przedmiotem zamówienia jest zgodnie ze SIWZ  „ Remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego”. Prosimy o informację jaką rolę w realizacji przedmiotu zamówienia pełnić ma osoba posiadająca „ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności telekomunikacji radiowej”?,

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą „ukończony dwustopniowy kurs certyfikacyjny, wydany przez Producenta systemu okablowania”. Zamawiający dopuszcza jednocześnie zastosowanie w przedmiotowym systemie urządzeń ( systemów) równoważnych ( tj systemów różnych producentów) w stosunku do systemu opisanego w dokumentacji projektowej. Poszczególni producenci urządzeń oraz systemów okablowania strukturalnego, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi  procedurami, organizują dla instalatorów wielostopniowe lub jednostopniowe kursy certyfikacyjne. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za wystarczające dysponowanie przez Wykonawcę osobą  legitymującą się ukończeniem jednostopniowego kursu certyfikującego?

6. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego treści zapisu rozdziału X.III. pkt 6 str. 8 SIWZ pn „Inne dokumenty jakie Wykonawca winien dołączyć do formularz oferty” –  „aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielania bezpłatnie gwarancji użytkownikowi końcowemu”. Gwarancję na wybudowany system  okablowania strukturalnego udziela jego Wykonawca. Informacja o terminie gwarancji zawarta jest w certyfikacie  wystawionym Wykonawcy przez Producenta. Nie jest nam znana procedura, aby Producent zawierał umowę regulującą warunki udzielania gwarancji. Czy zatem Zamawiający uzna za wystarczający zapis w certyfikacie posiadanym przez Wykonawcę, a określający długość gwarancji udzielanej na system którego dotyczy certyfikat?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Ad.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, prace mogą być wykonywane w systemie zmianowym w godzinach pracy i po godzinach pracy Starostwa.

Ad.3. Zamawiający wymaga od wykonawców statusu nadanego przez producenta okablowania, uprawniającego do certyfikacji okablowania i objęcia wykonanej instalacji bezpłatną 25-letnią gwarancją systemową producenta.

Ad.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: branża telekomunikacyjna w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.

Zamawiający informuje, że budynek w którym mieści się Starostwo jest wpisany do rejestru zabytków. Roboty budowlane wykonywane w budynku wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia ich wykonania do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W związku z powyższym zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane wymagane jest zapewnienie objęcia kierownictwa robót przez osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Ad. 5. Zamawiający wymaga przedstawienia dyplomów ukończenia co najmniej

dwustopniowego kursu instalacyjnego. Dyplomy imienne mają być wydane bezterminowo przez producenta okablowania.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie SIWZ pkt. III dotyczącym warunków równoważności ofert i w celu weryfikacji równoważności materiałów wymaga dołączenia do formularza ofertowego zestawienia zawierającego materiały zamienione w stosunku do dokumentacji projektowej. Zestawienie ma zawierać : numery katalogowe (nadane przez producenta okablowania), opis i ilość do zabudowy. W przypadku nie dołączenia takiego zestawienia, Zamawiający będzie wymagał zabudowania materiałów podanych w dokumentacji projektowej.

Ad.6. Zamawiający wymaga bezpłatnej gwarancji 25-letniej udzielonej bezpośrednio Użytkownikowi przez producenta okablowania. Certyfikat gwarancyjny ma zawierać co najmniej nazwę Użytkownika i adres instalacji, okres objęcia ochroną gwarancyjną, datę rozpoczęcia gwarancji oraz normy i podstawowe parametry, które ma spełniać wykonana instalacja.

Z poważaniem:

Starosta

Jarosław Matłach