UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową w istniejącym  pomieszczeniu technicznym, w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego 2.

Nasz znak: Rg 272.7.2013                                                        Szczytno, dnia  21.06.2013r.

W dniu 20.06.2013r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową w istniejącym  pomieszczeniu technicznym, w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego 2.

Treść zapytania brzmi:

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych proszę o korektę zapisu sformułowanego w p. 1.4.1 SIWZ, zawierającego wymóg załączenia do oferty kopii uprawnień sanitarnych i elektrycznych bez ograniczeń dla kierownictwa robót.

Rodzaj robot, objętych zamówieniem uzasadnia jedynie wymóg wskazania przez Wykonawcę osoby do kierowania robotami, legitymującej się uprawnieniami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zaś rozszerzenie przez Zamawiającego przedmiotowego wymogu do żądania uprawnień bez ograniczeń jest naruszeniem przepisów ustawy art. 7 ust. 1.

Bezspornym jest również, iż art. 25 ust. 1 ustawy obliguje Zamawiającego do żądania od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Reasumując w konkretnym postępowaniu, merytoryczne uzasadnienie ma wyłącznie zobowiązanie wykonawców do udokumentowania prawa do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, co jest w pełni zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych – stanowi, bowiem jednoznacznie, iż Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Proszę również o podanie zamiennika przyjętych pomp z silnikami stałoobrotowymi, z uwagi na zaprzestanie ich produkcji.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie  informujemy:

W pkt. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w ppkt. 1.4.1 Zamawiający zawarł zapis :

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wykazać po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania  samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: 1. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoby te muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Powyższy zapis nie zawiera wymogu załączenia do oferty kserokopii uprawnień osób posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i kserokopii przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Również takiego wymogu Zamawiający nie zawarł w pkt  X.I. SIWZ - w wykazie dokumentów jakie Wykonawca  winien załączyć do oferty.  Zamawiający  nie naruszył art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ  ma na celu wskazanie Wykonawcom zakresu i rodzaju robót budowlanych, jakie należy wykonać w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Natomiast w  pkt IX SIWZ Zamawiający określił warunki, jakie ma spełnić Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W  ppkt 1.4.1 SIWZ Zamawiający  wskazał jakie kwalifikacje zawodowe  powinny posiadać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uważa, że przy wykonywaniu instalacji gazowej i kotłowni o mocy ok. 200 kW,  w budynku o kubaturze powyżej 1.000 m3  wskazane jest aby osoby  posiadały uprawnienia budowlane bez ograniczeń.  Wykonawca w zapytaniu do SIWZ nie wskazał przepisów prawa potwierdzających jego stanowisko  w tym zakresie.  Zamawiający uważa, że  nie naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i informuje, że nie zmienia warunku zawartego w pkt. IX ppkt 1.4.1.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie zawiera nowoprojektowanych pomp stałoobrotowych.  Zaprojektowane są pompy  kotłowe – 2 szt., które  są elektronicznie regulowane. Istniejąca instalacja c.o. z istniejącymi rozdzielaczami i pompami stałoobrotowymi pozostaje  poza zakresem opracowania dokumentacji i nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

WICESTAROSTA

Sylwia Monika Jaskulska