UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Nasz znak: Rg 3431/6/08                                                        Szczytno, dnia  18.07.2008r.

W imieniu Zarządu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 18.07.2008r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Treść zapytania brzmi:

- Poz. 16 przedmiaru budowlanego- jest 64,160 mb obramowania kanału wewnętrznego – według naszych obliczeń powinno być 235,66 mb – brak dwóch kanałów. Prosimy o potwierdzenie, którą ilość należy przyjąć w wycenie.

- Poz. 6 przedmiaru budowlanego ( posadzki z płytek terakotowych) – jest 159,720 m2 – według naszych obliczeń powinno być 170,180 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Poz. 7 przedmiaru budowlanego ( cokoliki z płytek)- jest 225,030 m2 – według naszych obliczeń powinno być 239,785 mb. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Jaką grubość posadzki epoksydowej przyjąć? W dokumentacji brak opisu dotyczącego grubości posadzki epoksydowej. Czy przyjąć posadzkę grubości 6mm jak w przedmiarze? Jeśli nie to prosimy o podanie grubości posadzki.

- prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny dywanowej i wykładziny PCV.

- Brak w dokumentacji rysunków daszków aluminiowych. Prosimy o uzupełnienie.

- Z jakiej stali mają być wykonane balustrady?

- Przedmiar nie uwzględnia rusztowań wewnętrznych do robót malarskich powyżej 4,5 m w garażach. Czy doliczyć?

- Poz. 28 przedmiaru budowlanego – jest 85,86 m2 – według naszych obliczeń powinno być 101,680 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Poz. 29, 30 przedmiaru budowlanego – jest 656,30 m2 – według naszych obliczeń powinno być 729,56 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Poz. 32 przedmiaru budowlanego – jest 1312,463 m2 – według naszych obliczeń powinno być 1346,91 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Poz. 33 przedmiaru budowlanego – jest 3469,252 m2 – według naszych obliczeń powinno być 3791,70 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- poz. 34 przedmiaru budowlanego – jest 967,768 m2 – według naszych obliczeń powinno być 1054,24 m2. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze.

- Wentylacja. W przedmiarze brak pozycji dotyczących tłumików hałasu TK 200-500. W opisie jest napisane, że do każdego wentylatora typu WP należy zamontować taki tłumik. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- W dokumentacji jest pokazana likwidacja natrysku, brak  pozycji w przedmiarze, czy należy to wycenić?

- W specyfikacji podano, że należy zamontować kabiny natryskowe, czy wycenić je w pozycji na montaż brodzików, czy dodać pozycję przedmiarową?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 Zamawiający informuje, że w SIWZ zawarł zapisy dotyczące załączonych przedmiarów robót i sposobu obliczenia ceny.

W SIWZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł następujące zapisy:  „VI etap zadania obejmuje wykonanie robót wykończeniowych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz budowę wspinalni, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu”, „W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, niezbędne do  uzyskania pozwolenie na użytkowanie obiektu”, „Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia objętego VI etapem realizacji inwestycji”, „Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenia własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty”, „W związku z realizacją zadania inwestycyjnego etapami Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury”.

W SIWZ pkt  XVI. Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający zawarł następujące zapisy:  „Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ( § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r). Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia”.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy przyjąć posadzkę epoksydową grubości 6mm.

Ad. 5. Parametry techniczne wykładziny dywanowej:

- odporność na fotele na kółkach, krzesła na kółkach: BS EN 985 TEST A:2001 Aprobata: do stosowania w miejscach używania krzeseł na kółkach.,

- Obciążenie statyczne: BS 4939:1987 (1996) odzyskanie właściwości > 85% (w ciągu 24 godzin),

- Obciążenie dynamiczne- BS ISO 2094:1999 ubytek < 20% (1000 uderzeń),

- Trwałość barwy,

- Płomienie: BS1006: B02 minimum 6 stopień.

- Odporność na szampon: BS100 UK- TB: 1990 minimum 4-5 stopień.

Parametry techniczne wykładziny PCV:

- TRUDNOPALNOŚĆ: EN 13501- 1 Klasa Bfl- S, EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m², EN ISO11925-2 Pozytywny, ASTM E648+ Klasa 1, +2.0mm

- ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ:  EN 13893 Klasa DS , AS/NZS 4586 R9

- KLASA ŚCIERALNOŚCI: EN 649 Grupa M, wg badań ITB Grupa P

- ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ: EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”.

Ad. 6. Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy przyjąć daszki płaskie systemowe poliwęglanowe na profilach aluminiowych malowanych ze ścianką boczną np.: Firmy MAWA Częstochowa lub inne równoważne o nie gorszych parametrach.

Ad. 7. Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy przyjąć wykonanie balustrad ze stali ST3SX malowanej.

Z poważaniem:

STAROSTA

Jarosław Matłach