UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1.

Nasz znak: Rg 3431/2/10                                                     Szczytno, dnia 25.03.2010r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 25.03.2010r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na

remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1.

Treść zapytania brzmi:

1. W specyfikacji technicznej zostały wyszczególnione urządzenia aktywne, które standardowo nie są wyposażone w moduły umożliwiające połączenie tych urządzeń poprzez łącze światłowodowe ( brak wejść światłowodowych w switchach). W związku z tym prosimy o uzupełnienie zamówienia o odpowiednie moduły SFP (typ, parametry, ilość) bądź też o doprecyzowanie sposobu połączenia urządzeń aktywnych między sobą.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad.1. W szafie GPD należy doposażyć urządzenia aktywne w 5 szt. modułu MGBSX1, szafę PPD1 w 3 szt.

Z poważaniem:

Starosta

Jarosław Matłach