UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18

Nasz znak: Rg 3431/3/09                                                      Szczytno, dnia  14.04.2009r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2009r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18.

Treść zapytania brzmi:

Po przeanalizowaniu wyposażenia zaplecza gastronomicznego zwracamy się z następującymi pytaniami, prosząc o uzupełnienie zawartych tam informacji:

1. poz. 1.1, poz. 21.10, poz. 23.10, poz. 42.1, poz. 43,6 wózek transportowy – jaki wymiar?

2. poz. 5.1 podest 800x1200x150 – jaki drewniany czy ze stali?

3. Poz. 9.2, poz. 11.2, 0raz 13.2 podest pod szafki z ławką L=4000 – prosimy o podanie wymiarów, materiał,

4. Poz. 13.3 kabina do przebierania – prosimy o podanie typ, rodzaj, wymiar,

5. Poz. 15.3, poz. 21.9 pojemnik na odpady – jaki typ, model, kształt ( kwadratowy czy okrągły) z klapą czy bez?

6. Poz. 15.4, poz. 17.2, poz. 20.1, poz. 22.1, poz. 23.8, poz. 26.5, poz. 30.7, poz. 34.1, poz. 35.3, poz. 36.2, poz. 37.2, poz. 38.2, poz. 39.1, poz. 41.6, poz. 42.2, poz. 43.1 umywalka – jaki wymiar, standard?

7. Poz. 15.6, poz. 17.3, poz. 30.6 zlew 2 komorowy – jakie wymiary, standard?

8. Poz. 24.4 pomocnik kelnerski – jaki wymiar?

9.Poz. 25.1 lada – jaki wymiar, materiał ?

10. Poz. 26.1 blat szer. 600mm, h=850 – jaka długość, materiał?

11. Poz. 26.5 zlew 1-kom. – jaki wymiar, standard?

12. Poz. 30.4 blat 600mm, H=850 – jaka długość, materiał?

13. Poz. 34.17, poz. 35.17, poz. 39.11, poz. 41.13 tablica szkolna – jaki wymiar, zielona ( na kredę) czy biała ( pisaki)?

14. Poz. 41.1 lada h=1100 mm – jaki wymiar, materiał?

15.Poz. 41.2, poz. 41.10 blat roboczy h=850 – jaki wymiar, materiał?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1 Wózek transportowy 2-półkowy, odległość między półkami 580 mm, 4 koła skrętne o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem, wykonanie ze stali nierdzewnej

szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 910x710x900

Ad. 2 Paleta magazynowa plastikowa, ażurowa wykonana z trwałego polietylenu, zakres odporności na temperaturę od -20 ºC do +50 ºC

Ad. 3 Podstawa pod szafki z ławką, siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane

szerokość x głębokość x wysokość (mm) jednego modułu - 799x745x405

Ad. 4 Uchwyt chrom Ø 32 mm, długość 1,32 + 1,00m, zamontowany na wysokości h=2,0 m z zasłoną z tkaniny nieprzeźroczystej odpornej na rozdzieranie.

Ad. 5  Pojemnik na odpadki jezdny z pokrywą, wykonanie ze stali nierdzewnej, pojemność 70 litrów, 4 koła skrętne o średnicy 125 mm, w tym 2 z hamulcem, połączenia ściany bocznej z dnem wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza bez użycia skrobaków

śr. 402,   h= 671

Ad. 6 Umywalki ze stali nierdzewnej. Umywalka 60 cm, z otworem 60 x 45 cm.

Ad. 7

15.6 - Zlew 2-komorowy wbudowany w blat, ze stali szlachetnej, chromoniklowej. Szerokość x głębokość x wysokość (mm) 800x500x500

17.3 - Stół ze zlewem 1-komorowym, ze stali nierdzewnej, z rantem z tyłu

Szerokość x głębokość x wysokość (mm) 600x600x500

30.6 - Zlew 2-komorowy wbudowany w blat, ze stali szlachetnej, chromoniklowej. Szerokość x głębokość x wysokość (mm) 800x600x500

Ad. 8 Pomocnik kelnerski ze stelażem na 4x1/4 GN, h=150 mm, i podestem na tace, wykonanie ze stali nierdzewnej, 4 koła skrętne o średnicy 125 mm, w tym 2 z hamulcem, szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 840x567x1505

Ad. 9  Lada łukowa – dębowa gr. 50mm szerokość 600mm, długość mierzona w kwadracie 1500mm, łuk większy o koncie 80º

Ad. 10 Blaty robocze wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej. Stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych, z wyjątkiem kwasu solnego i siarkowego. Blaty z blachy gr.1,0 mm, wygłuszone od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Tył i boki płyt z rantem, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej

Długość 4230mm zakończony łukiem z jednej strony.

Ad. 11 Umywalka wbudowana w blat, ze stali nierdzewnej 400x400x250 (mm)

Ad. 12 Blaty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej. Stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych, z wyjątkiem kwasu solnego i siarkowego. Blaty z blachy gr.1,0 mm, wygłuszone od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Tył i boki płyt z rantem, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej. Blat w kształcie L wymiar zewnętrzny – bok dłuższy 4032mm, bok krótszy 2200mm.

Ad. 13  Tablica szkolna, zielona 1700x1000 (mm)

Ad. 14 Długość 7508mm, szerokość 500mm. Materiał jak poz. 41.2

Ad. 15 - 41.2 – blat laminowany kolor: jasne wenge, krawędź satynowana ABS, grubość blatu 50 mm (płyta MDF), obudowa płyta MDF gr. 25 mm

Długość 7508mm, szerokość 700mm.

41.10 – Blaty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej. Stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych, z wyjątkiem kwasu solnego i siarkowego. Blaty z blachy gr.1,0 mm, wygłuszone od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Tył i boki płyt z rantem, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej.

Długość 3410mm, szerokość  600mm, zakończony łukiem z jednej strony.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz