UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18

Nasz znak: Rg 3431/3/09                                                      Szczytno, dnia  15.04.2009r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 15.04.2009r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18.

Treść zapytania brzmi:

Po zapoznaniu się z udostępnionymi w ramach przetargu materiałami, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie niżej opisanych wątpliwości:

1. W projekcie rozbudowy podano, że należy wyciąć 10 drzew rosnących przy drogach dojazdowych do budynku szkoły. Z wizji lokalnej wynika, że część drzew została wcześniej usunięta. Prosimy o podanie ile drzew należy faktycznie usunąć i ile karp?

2. Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Znaczna powierzchnia utwardzonych placów i dróg dojazdowych i znaczne nachylenie dróg spowodują niekontrolowany wypływ wód opadowych z terenu szkoły na jezdnię ul. Polskiej. Specyfikacja przetargowa nie przewiduje zamówień uzupełniających. Wobec powyższego prosimy o zajęcie stanowiska czy odprowadzenie wód opadowych z placów i dróg będzie wykonywane i czy w cenie oferty tą czynność należy uwzględnić?

3. Dojazd do placu budowy ciężkim sprzętem, możliwy będzie tylko przez teren parku od ulicy Józefa Narońskiego. Na czas budowy niezbędne będzie ułożenie tymczasowej drogi z płyt. Czy w cenie oferty należy ująć koszty związane z ułożeniem i likwidacją tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy?

4. W wykazie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych ujęto: - w poz. PARTER pomieszczenia nr 6 i 7 zestaw komputerowy z drukarką, - w poz. PIĘTRO pomieszczenie nr 112, 113 zestaw komputerowy z drukarką, - w poz. PODDASZE pomieszczenie 206, 207, 208 laptop, projektor, radiomagnetofon. W świetle powyższego pytamy: w jaki sposób Zamawiający dokona oceny przedłożonych ofert biorąc pod uwagę fakt, że każdy z wykonawców może zaproponować inny rodzaj urządzeń a z opisu nie wynika czego oczekuje Zamawiający? W jaki sposób Zamawiający oceni, czy proponowane urządzenia spełniają jego oczekiwania, jeżeli w ofercie występuje tylko cena ryczałtowa, oferent nie ma obowiązku przedstawienia wykazu dostarczanego wyposażenia a załączone przez zamawiającego zestawienia niejednoznacznie charakteryzują jego oczekiwania np.: wózek transportowy, waga towarowa 50 kg, szafka zamykana z kluczem 1000x600x1800, kabina do przebierania, dygestorium, tablica szkolna itd.

5. W poz. 21.10 występuje wózek transportowy szt 1. Wg odpowiedzi na pytanie nr 21 winien być wózek transportowy szt 1 i szafa przelotowa szt 1. Proszę określić z czego wykonana jest szafa, czy półki przestawne czy stałe, czy szafa ma być przestawna czy będzie umiejscowiona w jednym miejscu?

6. W zestawieniu wyposażenia zaplecza gastronomicznego poz. 5 magazyn warzyw i owoców, w poz. 5.4 występuje szafa chłodnicza 600 dm3 szt 1. W poz. 22.10 jest również 1 szt. Tymczasem w odpowiedzi na pytanie oferenta występuje zapis: poz. 5.4 szafa chłodnicza szt 5, poz. 22.10 szafa chłodnicza szt 5. Pytanie jaka jest ostateczna ilość szaf w poz. 5.4 i 22.10 w świetle obu zapisów? Analogiczna sytuacja występuje przy odpowiedzi na pytanie nr 4. W poz. 3.3 jest 1 szt a wodpowiedzi na pytanie zamawiający zawarł 5 szt, a w poz. 20.22  2 szt zastąpiono zapisem 5 szt.

7. W poz. 17.2, 20.1, 34.1, 35.3, 36.2, 37.2, 38,2, 39.1, 42.2, 43.1 występują umywalki + dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe. Prosimy o scharakteryzowanie rodzaju umywalki ( wielkości), rodzaj podłączenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej ( syfon), wielkość i wykonanie dozownika na mydło i pojemnika na ręczniki.

8. W poz. 26.6 wykazu występuje 2 szt witryn chłodniczych. W pozycji 41.8 występują 3 witryny. W odpowiedzi na pytanie nr 28 występuje 3 szt. Pytanie: Ile witryn chłodniczych należy dostarczyć zamawiającemu w poz. 26.6 i w poz. 41.8?

9. Ze względu na obszerność dokumentacji przetargowej i brak szczegółowych opisów szczególnie wyposażenia oraz mając na względzie fakt że jedynym kryterium wyboru oferty będzie jej cena, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu o 14 dni tj. na dzień 5 maja 2009r.

10. Czy rolety tekstylne gumowane mają być schowane w kasetach a brzegi materiału prowadzone w prowadnicach?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad.1. W projekcie rozbudowy przewidziano usunięcie drzew i karp kolidujących z zaprojektowanym ogrodzeniem. Należy przyjąć usunięcie 13 szt drzew z karpami i usunięcie 10 szt karp.

Ad.2. Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej gdyż powierzchnia utwardzonych placów i dróg dojazdowych zawartych w opracowaniu jest tylko zamianą powierzchni asfaltowych na kostkę betonową „Polbruk”. W istniejącej infrastrukturze terenu odprowadzenie wód opadowych jest powierzchniowe. W cenie oferty nie należy uwzględniać odprowadzenie wód opadowych z powierzchni placów i dróg.

Ad.3. W pkt. XVI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny zamawiający zawarł zapis: „Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych np: doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia uszkodzonych dróg, chodników, zieleni ( rzeczowo i finansowo)”. W związku z powyższym sposób wykonania dojazdu ( ułożenie nawierzchni lub odtworzenie  stanu pierwotnego) do placu budowy zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy.

Ad. 4.

- zestaw komputerowy  z drukarką: komputer: procesor 4-rdzeniowy, RAM 3GB, Grafika 512 MB,k Napęd nagrywarka DVD, Zasilacz 400 Watt, Oprogramowanie systemowe Windows XP Professional lub Vista Home Basic lub Premium, Oprogramowanie biurowe Office 2007 lub Open Office,  Monitor 20” panoramiczny, Drukarka atramentowa, kolorowa A4.

- Laptop: Procesor 2-rdzeniowy, RAM 3 GB, Grafika min. 512 MB, Napęd nagrywarka DVD, Kamerka tak, wbudowany mikrofon tak, Fire-Wire 1 szt, USB min. 3 wejścia, Oprogramowanie systemowe Windows XP Professional lub Vista Home Basic lub Premium, Oprogramowanie biurowe Office 2007 lub Open Office, Matryca 15,4”.

- Projektor: Rozdzielczość podstawowa 1024x768, Rozdzielczość maksymalna 1600x1200, Format obrazu standard 4:3, Format obrazu kompresowany 16:9, Jasność 2500 ANSI, Wejście D-Sub tak, Wejście S-Video tak, Obsługa NTSC/PAL/SECAM tak, Pilot tak, Głośniki tak.

- Radiomagnetofon do obsługi Sali konferencyjnej: Zintegrowany wzmacniacz ( z wejściem na mikrofon) + radio+ odtwarzacz CD: dostosowany do poniższych głośników. Głośnik: 6  głośników z możliwością podłączenia do powyższego wzmacniacza. Pilot tak.

Ad. 4 Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium określonym w pkt XVIII SIWZ.  Z treści przepisów art. 632 KC i orzecznictwa zespołów arbitrów  wynika, że istotą ceny ryczałtowej jest ustalanie jej z góry w kwocie niezmiennej niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym przy wynagrodzeniu ryczałtowym zamawiający nie musi żądać załączenia do oferty kosztorysów ofertowych lub innych dokumentów na podstawie, których została wyliczona cena oferty.

Ad. 5.  Szafa przelotowa - ze stali nierdzewnej, półki przestawne, szafa przestawna.

Ad. 6.  Należy dostarczyć tyle szt ile mówi każda pozycja. 5 szt. dotyczy ilości rusztów plastyfikowanych.

Ad. 7. Umywalki ze stali nierdzewnej. Umywalka 60 cm, z otworem 60 x 45 cm.

Dozownik mydła w płynie (pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonanie - wysokiej jakości tworzywo ABS, kolor biały, zamykany na kluczyk), szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 115x115x250

Pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność 250 szt., ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, kolor biały, zamykany na kluczyk, okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku), szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 283x141x268

Ad 8.  Należy dostarczyć tyle szt ile mówi każda pozycja. 3 szt. dotyczą ilości rusztów plastyfikowanych.

Ad. 9. W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy, że ze względu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i na podstawie podpisanej umowy wstępnej oraz określonych w niej terminach realizacji zadania, Zamawiający nie może przesunąć terminu składania ofert.

Ad.10. Rolety tekstylne gumowane schowane w kasetach. Brzegi materiału prowadzone

w prowadnicach.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz