UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18

Nasz znak: Rg 3431/3/09                                                      Szczytno, dnia  15.04.2009r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2009r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18.

Treść zapytania brzmi:

Po przeanalizowaniu wyposażenia zaplecza gastronomicznego zwracamy się z następującymi pytaniami, prosząc o uzupełnienie zawartych tam informacji:

1. poz. 1.3 – wymiar,

2. pozycje 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.4, 46.1, 20.2, 20.8, 20.10, 20.21, 21,5, 22.9, 22.10, 23.7, 22.6, 22.7, 30.5, 34.2, 34.4, 34.6, 35.2, 35.5, 35.16, 39.2,39.4, 41.5, 42.8 – szafy chłodnicze – drzwi przeszklone czy pełne, ilość półek, max. obciążenie półek, koszy, zakres temperatury; zamrażarki – rodzaj pokryw ( pełne, szklane), ile komór; szafa mroźnicza – ilość półek, max. obc., zakres temperatur, ilość drzwi, rodzaj drzwi pełne, przeszklone; chłodziarka – j.w.; stół chłodniczy – j.w.

3. poz. 15.4 – umywalka wymiar, rodzaj baterii stojąca cz ścienna; dozownik mydła – wymiar, mechaniczny czy bezdotykowy, obudowa plastikowa czy ze stali nierdzewnej; pojemnik na ręczniki papierowe – wymiar, obudowa plastikowa czy stal nierdzewna.

4. Prosimy o podanie szczegółowej charakterystyki wyposażenia pracowni sensorycznej, chemicznej, biologicznej: - szafy całe drewniane czy częściowo przeszklone, zamykane na zamek; - półki drewniane, szklane, ze stali kwasoodpornej na działanie odczynników chemicznych; - stoły – blaty zwykłe drewniane, wodoodporne, ceramiczne; - komory zlewowe ceramiczne, ze stali kwasoodpornej itd.; - stół demonstracyjny z osłoną stanowiska, wymiar osłony, z ilu stron osłona; - zlewozmywaki stalowe, kwasoodporne, ceramiczne, baterie stojące  czy wiszące.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1 Kurtyna powietrzna, tryby pracy: zimne powietrze, oraz  50%  i 100% ogrzewania

szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 605x214x135

moc 2,2kW, napięcie 230V

Ad. 2

3.1, 23.7, 34.2, 35.2, 39.2, 42.8   - wykonanie wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, (przystosowana do pojemników GN 2/1 lub GN 1/1), temp -2°C+10°C, drzwi pełne, prawe, ruszt plastyfikowany na GN 2/1 - 5 szt.

3.2, 22.9, 46.1 – zamrażarka komorowa – pokrywa pełna, dwie komory-3.2, jedna komora-22.9, 46.1

3.3 - Szafa mroźnicza, wykonanie wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, (przystosowana do pojemników GN 2/1 lub GN 1/1), temp -2°C+10°C, drzwi pełne, prawe, ruszt plastyfikowany na GN 2/1 - 5 szt.

4.1 - chłodziarka - klasa efektywności energetycznej A, elektroniczne sterowanie, automatyczne rozmrażanie, obustronny montaż drzwi, drzwi pełne, 5 szklanych półek, półka na butelki, wymuszona cyrkulacja powietrza, powłoka antybakteryjna.

5.4 - Szafa chłodnicza, wykonanie wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, temp: -2°C+10°C, drzwi pełne, lewe, ruszt plastyfikowany  - 5 szt.

20.2 - Chłodziarka, wykonanie wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, temp: -18°C-21°C, drzwi pełne, prawe, ruszt plastyfikowany  - 5 szt.

20.8 - Stół chłodniczy z agregatem z boku, 3 drzwi pełne, wykonanie ze stali nierdzewnej, wymuszony system chłodzenia komory, zakres temperatur pracy od 0 ºC do 8 ºC, wyświetlacz cyfrowy, drzwi samozamykające się, izolacja poliuretanowa o grubości 60 mm, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, rant tylny, regulowana wysokość półek, 1 półka rusztowa na każde drzwi

20.21 - Stół chłodniczy 2-drzwiowy, po lewej stronie komora zlewowa 340x400 mm z baterią sztorcową, poj.280 l., wykonanie ze stali nierdzewnej, agregat po lewej stronie, wymuszony system chłodzenia komory, zakres temperatur pracy od -2 ºC do +8 ºC, wyświetlacz cyfrowy, drzwi samozamykające się, izolacja poliuretanowa o grubości 50 mm, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, rant tylny, regulowana wysokość półek, 1 para prowadnic rozmiaru GN1/1 oraz 2 półki rusztowe na każde drzwi

21.5 - Zmywarka kapturowa z dozownikiem detergentu, wykonanie ze stali nierdzewnej, osobne ramiona mycia i płukania, termometry komory mycia i bojlera, system dozujący środki płuczące, wbudowana pompa wspomagająca płukanie, w pełni zautomatyzowany proces mycia i płukania, kosz 500x500 mm, maksymalna średnica mytych talerzy 400 mm, wydajność 60/30 koszy/h, czas cyklu mycia 60/120 s., zużycie wody na cykl 4 l.

moc 10kW, napięcie 400V

22.10 - szafa chłodnicza nierdzewna, wykonanie wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, drzwi pełne, lewe, ruszt plastyfikowany 465x650 mm - 5 szt.

22.6 - Ekspres ciśnieniowy 2-grupy automatyczny: automatyczny poziom wody w bojlerze, panel sterujący programowalny do pojemności filiżanek, automatyczne dozowanie kawy, dwa zawory pary, jeden zawór wrzątku, podgrzewanie filiżanek + uzdatniacz wody

22.7 - stół narożny z półką 600/600, rant tylny, wykonanie ze stali nierdzewnej

30.5 – Chłodziarka - klasa efektywności energetycznej A, odszranianie komory chłodniczej automatyczne, obustronny montaż drzwi pełnych – szt. 1, cztery półki.

34.4, 35.5, 39.4 - Stół chłodniczy z modułami: 1 moduł dwie szuflady, 2 moduł drzwi, wykonanie ze stali nierdzewnej, agregat u dołu, wymuszony system chłodzenia komory, zakres temperatur pracy od -2 ?C do +8 ?C, wyświetlacz cyfrowy, drzwi samozamykające się, izolacja poliuretanowa o grubości 50 mm, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, bez rantów, szuflady przystosowane do poj. GN 1/1, h=100 mm, regulowana wysokość półek, 1 para prowadnic rozmiaru GN1/1 oraz 2 półki rusztowe na każde drzwi

szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 900x700x850

moc 0,4kW, napięcie 230V

34.6 - Schładzarko-zamrażarka szokowa, wykonanie ze stali nierdzewnej, pojemność 6  szt. tac piekarniczych 400x600, schładzanie żywności od +70 ?C do +3 ?C w 90 min., zamrażanie żywności od +70 ?C do -18 ?C, wydajność: schładzanie - 21,6 kg/cykl, zamrażanie 15 kg/cykl, dźwiękowa sygnalizacja końca cyklu pracy, stelaż do pojemników GN1/1, h=65 mm, sonda produktów

35.16 – Schładzarka szokowa, wykonanie ze stali nierdzewnej, pojemność 6 x GN1/1, h=65 mm, schładzanie żywności od +70 ºC do +3 ºC w 90 min., zamrażanie żywności od +70 ºC do -18 ºC, wydajność: schładzanie - 21,6 kg/cykl, zamrażanie 15 kg/cykl, dźwiękowa sygnalizacja końca cyklu pracy, stelaż do pojemników GN1/1, h=65 mm, sonda produktów

41.5 - zmywarka do szkła bufetowego z dozownikiem detergentu i pompą opróżniającą, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, w pełni zautomatyzowany proces mycia, wyłącznik drzwiowy zabezpieczający przed włączeniem przy otwartych drzwiach, maksymalna wysokość mytych szklanek 290 mm, maksymalna średnica talerzy 310 mm,  kosz 400x400 mm, wydajność 30 koszy/h, czas cyklu mycia 120 s., zużycie wody na cykl 2 l.

Ad. 3 - 15.4 - Umywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, Ø 400 mm, bateria 1-kolumnowa. Dozownik mydła w płynie (pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonanie - wysokiej jakości tworzywo ABS, kolor biały, zamykany na kluczyk) Pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność 250 szt., ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, kolor biały, zamykany na kluczyk, okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku)

Ad. 4

- Pracownia sensoryczna - szafy drewniane częściowo przeszklone zamykane na zamek, półki

drewniane, stoły – blaty drewniane wodoodporne, komory zlewowe ze stali kwasoodpornej, stół demonstracyjny z osłoną stanowiska z 3-ch stron, wysokość 200 cm od podłogi, zlewozmywaki stalowe kwasoodporne, baterie stojące

- Pracownia chemiczna - szafy drewniane częściowo przeszklone zamykane na zamek, półki odporne na działanie odczynników chemicznych, stoły blaty ceramicznej lub inne odporne na działanie odczynników chemicznych, zlewozmywaki ceramiczne, baterie ścienne

- Pracownia biologiczna - szafy drewniane częściowo przeszklone zamykane na zamek, półki drewniane, stół blaty wodoodporne, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, baterie stojące.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz