UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18

Nasz znak: Rg 3431/3/09                                                      Szczytno, dnia  15.04.2009r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 15.04.2009r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18.

Treść zapytania brzmi:

Po przeanalizowaniu wyposażenia zaplecza gastronomicznego zwracamy się z następującymi pytaniami, prosząc o uzupełnienie zawartych tam informacji:

1. poz. 1.1, 21.10,23.10, 43.6 – wymiar, max. obciążenie, z uchwytem czy bez, platformowy, jedno czy wielo poziomowy, rodzaj konstrukcji stalowa czy nierdzewna,

2. poz. 1.2, 26.12 – czy urządzenie ma posiadać legalizacje, sposób zasilania, rodzaj wyświetlacza, rodzaj konstrukcji stalowa czy nierdzewna itd.,

3. poz. 15.2, 24.3, 25.2, 26.10, 30.20, 41.12 poz. – krzesła drewniane, metalowe, rodzaj siedziska, kolor, wymiar, itd.,

4. poz. 26.11 – rodzaj, typ,

5. poz. 34.17, 35.17, 39.11, 41.13 – wymiar, kolor tablicy, pojedyncza czy składana.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. 23.10 -  Wózek transportowy z podstawą pełną, kółka z hamulcem i odbojnikiem, wykonanie - stal nierdzewna, jeden uchwyt, ładowność 150kg  ( w wcześniejszym wyjaśnieniu podano omyłkowo inne parametry tej pozycji), szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 960x660x900

Pozostałe pozycje - Wózek transportowy 2-półkowy, odległość między półkami 580 mm, 4 koła skrętne o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem, wykonanie ze stali nierdzewnej, udźwig max. 110kg , szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 910x710x90.

Ad. 2

1.2 - Waga pomostowa elektroniczna 1-przetwornikowa, do 150 kg, z funkcjami: tara, blokada tary, automatyczne zerowanie masy pustego pomostu, automatyczne wygaszanie wyświetlacza, podgląd masy brutto, współpraca z komputerem lub drukarką (RS-232), z legalizacją, nierdzewna, szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 500x500x150, napięcie 230V

26.12 - Waga elektroniczna, obciążenie maks. 10 kg, wartość działki legalizacyjnej 5 g, 2 duże wyświetlacze ciekłokrystaliczne, zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem, zasilacz sieciowy, wymiary szalki 230x190 mm, z legalizacją, nierdzewna, szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 260x287x137, moc 0,25kW, napięcie 220V

Ad. 3.  Krzesło - Krzesła o chromowanej aluminiowej ramie, siedzisko miękkie tapicerowane skajem. Kolor siedziska – brąz. Wymiary: Średnica siedziska: 40 cm Wysokość do siedziska: 44 cm Wysokość całkowita: 86 cm

Ad. 4. Kasa jednostanowiskowa, fiskalna, liczba towarów: 1000, mechanizm drukujący termiczny, klawiatura alfanumeryczna, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży, dwa wyświetlacze alfanumeryczne, podświetlane, szerokość x głębokość x wysokość (mm)  - 338x245x90, napięcie 230V

Ad. 5. Tablica szkolna, zielona, pojedyncza 1700x1000 (mm)

Z poważaniem:

Starosta

Jarosław Matłach