UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Nasz znak: Rg 3431/6/08                                                        Szczytno, dnia  14.07.2008r.

W imieniu Zarządu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 14.07.2008r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Treść zapytania brzmi:

- Pyt. Nr 1: poz. 91 przedmiaru instalacji elektrycznej dotyczy montażu zasilaczy UPS-Silco szt 2. W poprzednim przetargu ( Nr sprawy: Rg 3431/3/08 z dnia 6 marca 2008 pozycja dotycząca zasilaczy była wyzerowana i z dokumentacji wynikało, że materiał ten został już zakupiony. Jak należy się dostosować do tej pozycji? Czy należy wycenić 2 szt. Zasilaczy UPS?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że w pkt III SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia obejmującego instalacje elektryczne został zawarty zapis, że w zakresie rzeczowym nie należy ujmować dostawy i montażu zasilaczy UPS ujętych w załączonym przedmiarze w poz. nr 91. Ponadto Zamawiający w pkt III SIWZ w opisie robót wykonanych w III etapie realizacji zadania inwestycyjnego, zawarł również informacje, że zasilacze UPS zostały zamontowane.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz