UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie V etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Nasz znak: Rg 3431/5/08                                                        Szczytno, dnia 09.07.2008r.

W imieniu Zarządu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 09.07.2008r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  wykonanie V etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie.

Treść zapytania brzmi:

- Czy wykonane jest odwodnienie ( kanalizacja burzowa ze studzienkami ściekowymi z wpustami ulicznymi ) z pkt. 4.3. ( str. 6 ) opisu technicznego projektu budowlanego komunikacji?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w  pkt. III SIWZ sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej zostały wykonane w I etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest mapa pomiarów powykonawczych sieci zewnętrznych

Załączniki:

1. mapa pomiarów powykonawczych sieci zewnętrznych.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz