UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10

Nasz znak: Rg 3431/9/09                                                      Szczytno, dnia 18.08.2009 r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 17.08.2009 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10.

Treść zapytania brzmi:

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach:

Typ trawy syntetycznej: trawa wypełniona piaskiem kwarcowym

- grubość włókna: 65 micronów,

- struktura  włókna: proste, fibrylowane,

- długość włókna: ˜ 20 mm,

- detex: 8800,

- waga: ˜ 1060 gr/m2,

- ilość pęczków na 1 m2: ˜ 23 100/ m2

- podbudowa: latex ˜ 840 gr/m2,

- wysokość całkowita: 22 mm

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Nawierzchnię należy wykonać  zgodnie z załączoną do SIWZ  dokumentacją techniczną.

Z poważaniem:

Starosta Szczycieński

Jarosław Matłach