UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10

Nasz znak: Rg 3431/9/09                                                                Szczytno, dnia 28.08.2009 r.

### W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 27.08.2009 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10.

Treść zapytania brzmi:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych pytań i  niejasności.

- W opisie dokumentacji występuje rozdzielnia TO brak pozycji obmiaru i rysunku.

- W dokumentacji i przedmiarze robót brak uziemień słupów i rozdzielni.

- W przedmiarze robót brak:

- montażu przewodów wewnątrz słupów

- zarobienia i podłączenia kabli

- odbiorowych prac kontrolno – pomiarowych.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad.  1.

W dokumentacji wystąpił błąd pisarki. Projektowana jest rozdzielnia TO. W kosztorysie rozdzielnia TO występuje pod nazwą „rozdzielnia sterowania oświetleniem „pozycja 13”.  Rysunek nr 2 załączony do dokumentacji  winien nosić nazwę : Schemat rozdzielni TO.

Ad.2

Należy uwzględnić  uziemienie słupów i rozdzielni,  uziom powierzchniowy bednarka FeZn 25*3 dł 70m.

Ad. 3

Zgodnie z zapisami pkt XVI SIWZ „ cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędnie do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa  i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczania ceny (art. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r). Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia…” W związku z powyższym, wskazane w pkt 3 zapytania prace,  należy uwzględnić.

Z poważaniem:

Starosta Szczycieński

Jarosław Matłach