przedmiar robót Nr:	1/2011

NAZWA INWESTYCJI	:	Pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

ADRES INWESTYCJI	:         ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

INWESTOR	:	POWIAT SZCZYCIEŃSKI

ADRES INWESTORA	:	UL. SIENKIEWICZA 1, 12-100 SZCZYTNO

BRANŻA	:	Elektryczna

SPORZĄDZIŁ	:	,

,

SPRAWDZIŁ	:	,

,

DATA OPRACOWANIA	:	czerwiec 2011

PODSTAWA OPRACOWANIA	:	KNNR 5, KNR 5-08, KNNR Wacetob 9, KNNR 9

Waluta kosztorysu	:	PLN

Ogółem wartość kosztorysu	:

WYKONAWCA	INWESTOR

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Czerwiec 2011

# przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych CPV: 45311000-0, Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0407-03010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy - dobudowa w istn. tablicy TP III/3 | 3,00 | szt |  |  |
| 2 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - dobudowa w istn. tablicy TP III/3 | 1,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 5 0111-020-040 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton | 9,00 | m |  |  |
| 4 | KNNR 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYp 3x1,5 | 24,00 | m |  |  |
| 5 | KNNR 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYp 3x2,5 | 65,00 | m |  |  |
| 6 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 174,00 | m |  |  |
| 7 | KNNR 5 0205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYp 3x1,5 | 36,00 | m |  |  |
| 8 | KNNR 5 0205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYp 4x1,5 | 42,00 | m |  |  |
| 9 | KNNR 5 0205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYp 3x2,5 | 96,00 | m |  |  |
| 10 | KNNR W 9 1101-01010-040 | Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Wykonanie pasów pokrywających bruzdy szer.do 10 cm tynkiem kat.III zwykłych (wapno gaszone) | 174,00 | m |  |  |
| 11 | KNNR 5 1209-060-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły | 6,00 | szt |  |  |
| 12 | KNNR 5 0301-110-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | 41,00 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | 27,00 | szt |  |  |
| 14 | KNNR 5 0302-050-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi | 14,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 5 0308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 15,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | 3,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | 9,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 5 1201-010-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | 16,00 | szt |  |  |
| 19 | KNR 5-08 0817-07-020 | Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowych | 9,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 5 0502-01010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. kinkiet massive nr 36377 lub równoważne | 1,00 | kpl |  |  |
| 21 | KNNR 5 0502-01010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. kinkiet massive nr 36492 lub równoważne | 1,00 | kpl |  |  |
| 22 | KNNR 5 0501-01010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. żyrandol massive nr 36376 lub równoważne | 2,00 | kpl |  |  |
| 23 | KNNR 5 0501-01010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. żyrandol massive nr 36491 lub równoważne | 4,00 | kpl |  |  |
| 24 | KNNR 5 0501-01010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. zwis massive nr 53069 lub równoważne | 2,00 | kpl |  |  |
| 25 | KNNR 5 0502-01010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - np. reflektor massive nr 53062 lub równoważne | 1,00 | kpl |  |  |
| 26 | KNNR 5 0502-01010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - lampka massive nr 36379 lub równoważne | 1,00 | kpl |  |  |
| 27 | KNNR 9 0501-060-020 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | 5,00 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 5 0502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - oprawa z demontażu | 1,00 | kpl |  |  |
| 29 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 6,00 | pomiar |  |  |
| 30 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 3,00 | próba |  |  |
| 31 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 3,00 | próba |  |  |

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,1340 |  |  |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 153,3674 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 154,5014 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,2784 |  |  |
| 2. | 1 | 7530232 | Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H | szt | 15,3000 |  |  |
| 3. | 1 | 7581823 | Kanały instalacyjne IP20 40x15 mm | m | 9,3600 |  |  |
| 4. | 1 | 7303425 | Kinkiet np. massive nr kat. 36377 lub równoważny | szt | 1,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 7303426 | Kinkiet np. massive nr kat. 36492 lub równoważny | szt | 1,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 40,7800 |  |  |
| 7. | 1 | 7303427 | Lampka np. massive nr kat. 36379 lub równoważny | szt | 1,0000 |  |  |
| 8. | 1 | 7350445 | Lampy fluorescencyjne LF 36 W/840 | szt | 2,0800 |  |  |
| 9. | 0 | 7510400 | Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe | szt | 3,0600 |  |  |
| 10. | 0 | 7510421 | Łączniki p/t Polo System,świecznikowe | szt | 9,1800 |  |  |
| 11. | 0 | 1602005 | Piasek odmiana I,uziarnienie do 2,0 mm | m3 | 1,3920 |  |  |
| 12. | 0 | 7560710 | Pierścień rozgałęźny do 2,5 mm2 | szt | 14,2800 |  |  |
| 13. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 62,4000 |  |  |
| 14. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 43,6800 |  |  |
| 15. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 167,4400 |  |  |
| 16. | 0 | 7540001 | Puszki instal.uniwersalne podtynkowe PU-60 -pogłębiane | szt | 27,5400 |  |  |
| 17. | 0 | 7540412 | Puszki odgałęźne p/t okrągłe 70 mm | szt | 14,2800 |  |  |
| 18. | 1 | 7303405 | Reflektor - np. massive nr kat. 53062 lub równoważny | szt | 1,0000 |  |  |
| 19. | 0 | 7350753 | Świetlówki kompaktowe PLE-DECOR 23 W | szt | 34,3200 |  |  |
| 20. | 0 | 1720202 | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,3480 |  |  |
| 21. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,3480 |  |  |
| 22. | 1 | 7082059 | Wyłącznik p/porażeniowy P 312B 16A/30 mA | szt | 3,0000 |  |  |
| 23. | 1 | 7082112 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-10 | szt | 1,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 7331201 | Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 2,0000 |  |  |
| 25. | 0 | 7599202 | Złączki porcelanowe świecznikowe 3-bieg. | szt | 9,1800 |  |  |
| 26. | 1 | 73034137 | Zwis do 3 żarówek - np. massive nr kat. 53069 lub równoważny | szt | 2,0000 |  |  |
| 27. | 1 | 7350927 | Żarówka halogenowa 75 W 220V | szt | 8,3200 |  |  |
| 28. | 1 | 73034136 | Żyrandol do 5 żarówek - np. massive nr kat. 36491 lub równoważny | szt | 4,0000 |  |  |
| 29. | 1 | 73034135 | Żyrandol do 5 żarówek - np. massive nr kat. 36376 lub równoważny | szt | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 1,7400 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |